探討韓國使用之長期電力負載預測方法與模型
台灣綜合研究院
韓國長短期電力負載預測係由電力交易所（Korea Power Exchange, 簡稱KPX）負責。預測模式主要係採用計量迴歸方法，其中，電力銷售部份區分為住宅、商業及工業等三大部門。根據「第六次長期電力供給與需求基礎規劃」(The 6th Basic Plan For Long-Term Electricity Supply and Demand ;簡稱BPE)指出，韓國知識經濟部(Ministry of Knowledge Economy；簡稱MKE)依電業法(Electricity Business Act)第25條之規定，每2年必須負責編製，且在依循第15條規定，電力政策審查委員會(Electricity Policy Review Board, EPRB)將進行BPE的審查及公佈，以確保未來電力供應之穩定，並作為相關政策之基本方向以及電業開放之參考依據。該報告進行程序如圖1，先召開電力供需委員會議討論BPE編製方向，再蒐集各電力公司相關資訊、評估文件，確定最終評估準則、進行中長期需求展望與容量規劃，再進行所需評估文件驗證，最後由電力政策審查委員會進行第二次的「電力供需委員會會議」，再召開公聽會廣納各方意見後，由電力政策審查委員會進行審查、公佈，最終交由MKE發行。

資料來源：Ministry of Knowledge Economy (MKE) (2015.07.24), “The 7th Basic Plan for Long-term Electricity Supply and Demand (2015~2029)。
圖1 韓國「第七次長期電力供給與需求基礎規劃」作業程序
根據「第七次長期電力供給與需求基礎規劃(The 7th Basic Plan of Long-term Electricity Supply and Demand；簡稱7th BPE)」報告結果，該報告之規劃期程為15年，本次規劃時間為2015至2029年。
依該報告顯示，2014年韓國全國電力總消費4,776億度，2005年到2014年的這段期間平均年成長4.1%。而尖峰負載則為80,154MW，在過去的十年中平均年成長率為4.4%。
2014年尖峰負載的紀錄發生於該年的12月17日上午11點，韓國在2008年以前尖峰負載大多是發生在夏日，但從2009年開始，尖峰負載全部都發生在冬天，如表1所示。
表1 韓國冬夏尖峰負載
單位：MW
季節	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
夏	54,631	58,994	62,285	62,794	63,212	69,886	72,194	74,291	74,015	76,054
冬	54,451	55,508	60,947	62,645	68,963	73,137	73,833	76,522	77,295	80,154

資料來源：Ministry of Knowledge Economy (MKE) (2015.07.24)，“The 7th Basic Plan for Long-term Electricity Supply and Demand (2015~2029)。

韓國在7th BPE的基本規劃考量方向包含以下幾項
1. 優先電力供給穩定
2. 準確且客觀的預測
3. 新能源產業主導需求面管理
4. 2020後溫室氣體減量的低碳能量結構
5. 需量反應的基礎
6. 更多可行的發電計畫
在長期電力負載預測方面，7th BPE分成兩大情境，一為「需求預測基準案」，二為「需求預測目標案」，根據不同電力需求預測之結果，用以規劃電源開發計畫。
需求預測基準案，除既有微觀模型之外引進了宏觀模型，改善電力預測結果的限制及差異。此參考需求預測模型的主要變數為經濟成長、產業結構、人口增加率、天氣預測等，其中，國內長期經濟成長率假設，採用韓國開發研究院(Korea Development Institute；簡稱KDI)的預估，溫度至2029年的預測值係採韓國氣象局（Korea meteorological Administration，簡稱KMA）。既有微觀模型中，將電力消費分為3大類、15部門（2類住宅、3種商業、10種工業）以經濟成長、人口、產業變化進行預測；而在尖峰負載方面，則是以過去實績走勢進行未來推估。引進的宏觀模型，以未來經濟成長預測、電力消費趨勢和主要發展國家電力需求成長走勢，進行電力消費預測；尖峰負載則以冷氣度和暖氣度的溫度反應進行推估。
需求預測目標案，是充分考量未來能源政策目標下的負載預測，需求方面的電力政策主要在於需求面管理計畫，包括：
效率提升：維持現有高效率設備於現有行業的配置，但逐步轉向設備控制/管理配置，以大大提昇電氣及電子產品之電力耗能標準。
1. 至2020年，總照明的60%及全部公共機構的照明轉換為LED
2. 以補貼、減稅等方式，獎勵使用高效率設備之消費者，將可使此效率提昇獲得高度擴展。
建設電源效率系統化管理架構
1. 建置建築管理系統認證標準（Building Energy Management System, BEMS）及數據中心網絡設備，並透過修訂能源使用合理化法案，併入效率管理政策
2. 推出新規則以將BEMS、電源管理系統及高效率設備合併為包裹化
改進電氣電子產品電力消耗功率
1. 持續加強冷暖氣設備、家用電器、電機等電力消耗效能標準
2. 逐步加強電子產品待機功率標準，並對24小時之網絡產品將嚴格管理
3. 將推出內置型設備和網絡產品的電源效率管理系統（考慮修訂能源使用合理化法案）
負載管理：負載管理設備的成效應確保可降低尖峰負載需求
1. 應加強冷藏設施、氣體式冷卻、空調遙控器、尖峰電力控制設備等績效考核
2. 基於績效考核，對於能夠有效降尖峰負載需求之產品，應被集中提供且擴大支持目標
改進電價系統
1. 價格以實際的成本及燃料價格相鏈結，可即時反映國際燃料價格。
2. 由於電力供需狀況將擴大，為反映不同供電成本，客戶可享季節性和小時差別定價。
3. 考量消費者和電力供需必須的穩定性特性，加強價格變數選擇的開發與應用
4. 現有電價系統，將從區分使用類型簡化為成本考量的電壓類別，防止特定用途之電力過度使用。使用類型而不同的價格將逐步放寬，此可確保在不同消費者類型和補貼中的公平性
智慧電網的初期擴展：智慧電表應及早分佈，擴大ESS和智慧需求管理
按照智慧電網法案，規劃於2013年上半年將進行智慧電表轉換，至2020年完成100%配置目標
  1. 一般和工業的低壓用戶（約20萬戶）於2015年完成配置，住宅和高壓用戶（約17萬戶）則於2020年完成。
  2. 智慧電表系統在建築群（住宅、商業建築等）將被整併。
     新建築將強制設置智慧電表，既有建築目標在2020年前完成更換。
電力儲存系統於2015年將擴大至500 MW，至2020年則達2,000 MW（相當於韓國2部核能機組）。統將落實試點分佈於購物區及建築物。
韓國在長期電力負載的需求預測目標案以國家能源基礎規劃為依據(BAU)，規劃中採取主要措施，以擴展高效率能源使用設備分佈，及電價制度合理化等，以達成此目標。
1. 高效率能源使用設備（distribution of high efficiency apparatus）：以開關電源與耗能效率高低於能源效率資源標準(Energy Efficiency Resource Standard，簡稱EERS)，增加投資EERS計畫以提高效率能源使用設備分佈。
2. 能源使用效率改善(efficiency improvement of energy use)：進行能源效率改善的研發工作、工業與建築方面的能源系統革新，高效率照明設備的價格合理化，及擬定機器設備的效率標準等措施。
3. 合理化的電價制度(rationalization of the electricity pricing system)：根據供電成本與電價需求彈性等需求面管理措施，以電費制度調節用電量，如優惠電價制度與時間電價分級制度等。
由上述可知，韓國在長期電力負載預測主要的特點在於其分成兩大情境，一為「需求預測基準案」，二為「需求預測目標案」，前者相當於由過去歷史資料直接進行負載預測，後者則是充分考量未來能源政策目標下的負載預測，為韓國長期電力負載預測方法中重要特點，透過兩者之差異可明確區隔出節能目標規劃下之負載差異。