知識物件上傳表
計畫名稱：分散式儲能系統及控制技術計畫
上傳主題：英國新型態儲能運用－混合式液態空氣儲能系統示範應用案例分析
提報機構：工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心
提報時間：107年 6月 6日
與計畫相關	■1.是 2. 否
國別	1.國內 ■2. 國外：英國為主
能源業務	1.能源政策(包含政策工具及碳交易、碳稅等) 2.石油及瓦斯 / 3.電力及煤碳(包含電力供應、輸配、煤炭、核能等) ■4.新及再生能源 / 5.節約能源(包含工業、住商、運輸等部門) 6.其他
能源領域	1.能源總體政策與法規 2.能源安全 3.能源供需 4.能源環境 / 5.能源價格 6.能源經濟 ■7.能源科技 8.能源產業 / 9.能源措施 10.能源推廣 11.能源統計 12.國際合作
決策知識類別	1.建言 (策略、政策、措施、法規) / ■2.評析(先進技術或方法、策略、政策、措施、法規) / 3.標竿及統計數據：技術或方法、產業、市場等趨勢分析 / 4.其他：
重點摘述	儲能技術發展悠久且類型多樣，其中，應用於電力環境之定置型儲能，則在近年才逐漸興盛，目前仍在萌芽階段。儲能技術主要可分為「電化學儲能」、「化學儲能」、「電能」、「熱能」與「機械能」等幾大類別，而電化學儲能即為目前廣泛應用的「電池」儲能。 不同儲能技術各有利弊，然而在技術成熟度、效率、成本等綜合因素考量下，全球定置型儲能系統應用發展至今，多以「鋰電池」儲能技術為主流，其他技術則多靠示範案、政府補助進行。除此之外，各種非鋰電池技術廠商更需要積極尋找市場應用與收益機會。而本案即是為了能符合英國頻率調節市場參與條件，以液態空氣儲能系統結合飛輪技術與超級電容，打造出既能長時間儲存同時具有快速反應能力之混合式定置型儲能系統。透過複合技術的整合，使該創新系統具競爭力，足以在電力市場與電池儲能系統較勁。 / 儲能系統的技術與應用模式皆仍在發展階段，在此綠能新興市場欲佔有一席之地，除了技術的提升，各儲能技術更要找到適合自己的利基市場，確保收入與經濟價值的獲得，才得以產業規模化與支持技術持續創新研發。
詳細說明	前言 / 儲能技術發展悠久且類型多樣，其中，應用於電力環境之定置型儲能，則在近年才逐漸興盛，目前無論應用或技術皆仍在萌芽階段。儲能技術主要可分為「電化學儲能」、「化學儲能」、「電能」、「熱能」與「機械能」等幾大類別，而當中電化學儲能即為目前廣泛應用的「電池」儲能，包含鉛酸電池、鋰電池、液流電池等。其他技術如儲冰、儲熱系統的熱能能量儲存，飛輪儲能系統則利用機械能轉化儲存能量，各種技術在儲能應用領域皆達到示範案階段或已有商轉案例。 不同儲能技術在特性上也不盡相同，所適應的應用場域和功能也存在差異。然而，在技術成熟度、效率、成本等綜合因素考量下，全球定置型儲能系統應用發展至今，多以「鋰電池」儲能技術為主流，近幾年新安裝之儲能系統超過8成採用鋰電池，其他技術則多需要政府補助或示範案支持。 / 案例說明 / 非主流儲能技術的液態空氣儲能（Liquid Air Energy Storage，LAES）屬於熱能儲能（Thermal Storage）的一種，與抽蓄水力的特性相似，儲電容量與功率可分別設計，最高甚至可達GW級儲能。2017年，液態空氣儲能系統公司Highview Power Storage獲得英國政府新創輔導機構Innovate UK項目150萬英鎊的資金，改良既有液態空氣儲能系統，使之更貼近英國頻率響應市場（Frequency Response）需求。 / 這筆資金會用於在位於英國曼徹斯特附近Bury的Viridor Pilsworth垃圾掩埋沼氣發電廠，當地Highview現有的5MW/15MWh LAES儲能示範案，為2014年獲得商業、能源與產業策略部800萬英鎊補助所建造。本次將在既有LAES儲能設施上增加超級電容及飛輪技術，形成新型混合式液態空氣儲能系統，並預計在2018夏季年完工開始運轉。 / LAES技術是透過將過剩的電量儲存，將空氣製冷至攝氏零下196度，並將其儲存在低壓絕熱槽中，使空氣變成液體。當需要用電時，液體空氣從儲存槽中抽出並使之達到高壓。此時來自液化過程的熱量透過過熱交換器和中間傳熱流體施加到液態空氣，產生高壓氣體用於驅動渦輪機發電。 / 圖一、液態空氣儲能運作原理 / 資料來源：Highview（2018/05） / 由於LAES適合大規模、長時間的能量儲存，如應用於削峰填谷、電力時間移轉等。而飛輪儲能技術與超級電容，則適合短時間儲能與快速充放電。因此，本案在導入由西門子提供的超級電容和飛輪短時間儲能設備後，混合式LAES儲能系統，將同時具備快速反應、即時啟動、調節與大容量電力儲存之特性，成為足以提供即時頻率調控和長時間儲能的強大組合。對既存LAES而言是相當重要的幫助與改良，因為它將擴大LAES可以提供的功能應用範圍，並有助於提高儲能系統之經濟效益。 / 案例分析與啟示 / 儲能系統投資成本高，需要確保技術符合市場需求，實際應用上能獲得穩定之收益來源，才能縮短投資回收時間。而目前定置型儲能系統在英國的兩大收益來源便是頻率響應服務提供與容量市場。尤其英國國家電網公司設計的增強型頻率響應（EFR），其對反應時間之要求，嘉惠了定置型儲能在英國電力市場的參與。本案Highview欲改良舊有設備創建混合式LAES系統，展示LAES在1秒內反應、進行電網頻率變動的能力，即是為了符合英國國家電網公司對增強型頻率響應服務的技術、功能門檻。證明混合型LAES系統不僅儲存時間長，亦能提供EFR服務和固定頻率響應服務（Firm Frequency Response，FFR），幫助英國電網頻率維持在50Hz之變動率於1%以內。完成運轉效益實證後，Highview規劃未來將再投入數十億英鎊使系統擴充至200MW/1.2GWh。 / LAES之優勢在於具有比電池儲能系統更長的壽命以及儲存、放電時間，在大規模儲能下，均化成本得以降低。而透過系統改良，加強了LAES於電網系統應用的能力與範圍，既能用於長時間儲存也可以靈活地響應電力系統的波動，提升LAES在電網級儲能的競爭力。更廣的應用範圍，帶來更高的市場收入和投資回報，使LAES在定置型儲能技術中脫穎而出。 / 案例中，Highview除了掌握自家產品的獨特性—壽命長、儲存時間長，更意識到應瞄準市場對功能的要求與收益機會。藉由爭取示範案驗證系統性能與經濟性，從示範提升至商業規模。同時，目標除了能適用於英國電力系統，要能夠輸出、拓展至全球其他地區。如今，Highview已經瞄準美國市場，尤其加州、夏威夷等儲能應用發展較快的區域。並在美國與公用事業進行接洽，希望在未來12個月內啟動該公司的第一個商業項目。 / 定置型儲能目前以鋰電池技術為主流，在產業規模化之下，鋰電池價格下降的速度較其他技術快速，使得非鋰電池系統面臨極大的挑戰與威脅。因此對於非鋰電池儲能系統業者而言，技術研發的背後，更需了解、掌握市場的需求脈動，找到自家產品之利基市場，亦或是提升產品之多元收益與市場價值，才能強化在儲能應用市場的佔有率。

附件：

資料提供者／機構　：　楊宛蓉／工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心
連絡電話：03-5916430
Email: pollyanna.yang@itri.org.tw

註：1.請計畫執行單位上傳提供較具策略性的知識物件，不限計畫執行有關內容。
2.請計畫執行單位每季更新與上傳一次，另有新增政策建議可隨時上傳。
3.文字精要具體，量化數據盡量輔以圖表說明。