全球主要國家空氣清淨機能效規範發展
前言
空氣清淨機為近年備受關注之產品，由於民眾對於霧霾重視程度增加，期望藉由此產品購置，以達到室內空氣品質淨化。
本文介紹全球主要國家空氣清淨機自願性以及強制性能效規範，包括中國大陸、美國、台灣、韓國，了解其空氣清淨機能效規範之標準，後針對近年我國家戶空氣清淨機擁有量進行介紹，以及說明我國家氣清淨機MEPS設立發展，以提供相關建議以供參考。
二、主要國家空氣清淨機能效規範
1.中國大陸
(1)自願：GB/T18801-2015
由於中國大陸霧霾嚴重，空氣清淨機需求潛力龐大，再加上家戶數多，以致於中國大陸空氣清淨機成長快速，相關品牌由2013年約150個，2014年成長變為500個以上，以致於市場混亂，產品淨化效果良莠不齊。所以2015年提出自願性國家標準GB/T18801-2015，2016年3月1日開始施行，主要規範內容有四：1.CADR(潔淨空氣量)2.CCM(累計淨化量子力學)3.能效等級4.噪音標準。
A.CADR：
CADR是指潔淨空氣量，指單位時間通過淨化器過濾後，輸出潔淨空氣總量，單位是m³/h ，包含顆粒物CADR和甲醛CADR。
B.CCM
CCM：顆粒物CCM用P表示，共分為四級，從低到高分別為P1、P2、P3、P4，對應淨化顆粒物總重量分別為3000-5000mg、5000-8000mg、8000-12000mg、12000mg以上，最高級為P4。甲醛CCM用F表示，同樣共分為四級，從低到高分別為F1、F2、F3、F4，對應淨化甲醛的總重量分別為300-600mg、600-1000mg、1000-1500mg、1500mg以上，最高級為F4。
CCM代表污染物淨化能力，僅有CADR一項高並不意味著空氣淨化器有效，只有當CCM也同樣高時，才能證明空氣清淨機不僅淨化效率快，而且淨化能力也強，濾網使用壽命也越長。
C.能效等級
CADR潔淨空氣量與額定功率比值，分為顆粒物淨化能效及甲醛淨化能效。當顆粒物淨化能效值達到2時，此時為合格級，當比值達到5時，此時為高效級；對於甲醛淨化能效，當比值達到0.5時，為合格級，當比值達到1時，為高效級。此外並規定待機功率不應大於2W。
表1 中國大陸現行空氣清淨機能效標準
	淨化能效等級	η範圍m3/(W‧h)
固態汙染物	高效	5≦η
	合格	2≦η<5
氣態汙染物	高效	1≦η
	合格	0.5≦η<1

資料來源：GB/T18801-2015

D.噪音
表2 中國大陸現行空氣清淨機噪音標準
潔淨空氣量(Q)，(m3/h)	分貝數，dB(A)
Q≦150	55
150<Q≦300	61
300<Q≦450	66
Q>450	70

資料來源：GB/T18801-2015

強調良好空氣清淨機CADR要高、CCM要高、能效等級高，以及噪音要低，三高一低才可謂是真正有效的空氣清淨機。
(2)自願：中國大陸環境標識產品技術要求-空氣淨化器
為減少空氣清淨機在生產、使用過程中對人體健康和環境影響，保護環境此標準對空氣清淨機的環境設計、生產過程、產品功能、包裝和產品提出要求。
建立在國家標準之上，於GB/T18801-2015發佈後，中國大陸環境保護部，2016年11月14日發佈環境標識產品技術要求-空氣淨化器，2017年1/1開始施行，要求其在設計上易於回收、有害物質規範等要求，當中對於CADR、CMM的要求如下表3：
表3 空氣淨化器去除細顆粒物(PM2.5)的潔淨空氣限值要求
低噪音運行狀態潔淨空氣量(Q),m3/h	最大風量潔淨空氣量, m3/h≧	推荐使用面積(S), m2
120≦Q<200	200	S≦15
200≦Q<280	330	15<S≦25
280≦Q<360	460	25<S≦35
360≦Q<400	590	35<S≦45
Q≧400	650	S>45

資料來源：中國大陸環境標識產品技術要求-空氣淨化器
資料來源：中國環境標誌
 圖1 中國環境標誌標籤
(3)自願：中國大陸產品認證規則：家用類似用途電器-空氣淨化器
2014年11月13日由中國質量認證中心公佈施行，在2015年GB/T 18001-2015公佈後有配合進行修改，能效依據GB/T 18801-2015之要求。
管制產品範疇：單相額定電壓不超過250V，其它額定電壓不超過480V的家用和類似用途的空氣清淨器。[1]有關淨化能效部份規範包括顆類物、PM2.5、待機功率、噪音、潔淨空氣量等均依循GB/T 18001-2015之規範。其標識圖案如下圖2：
[1] 註：例外產品：為工業用途而設計的空氣淨化器、在經常產生腐蝕和爆炸性氣體(如：粉塵、蒸氣和瓦斯氣體)特殊環境場所使用的空氣淨化器、具有醫療用途的空氣淨化

資料來源：中國大陸產品認證規則：家用類似用途電器-空氣淨化器
圖2 中國大陸空氣清淨機CQC標識

2.美國-自願：美國能源之星標章
美國能源之星公佈Product Specification for Room Air Cleaners Version 1.2，當中對於空氣清淨機能效要求有二，1.能源效率CADR/W，2.待機電力。
1. 能源效率CADR/W必須要≧2，(: To qualify for ENERGY STAR, calculated CADR/Watt shall be equal to or greater than 2.0 CADR/Watt (Dust).)
2. 待機電力<2W(To qualify for ENERGY STAR, measured standby power shall not exceed 2 Watts.)

3.台灣
(1)強制：我國CNS7619
CNS7619為我國空氣清淨機國家標準，最新版於2017年12月26日公佈施行。此標準中訂有能效率試驗之要求，並說明將CADR/W=能源效率(cmm/W)，但此標準中並未規範明確能效值，僅說明能源效率應符合能源效率主管機關之相關規定。目前我國對於空氣清淨機仍無訂有MEPS之規範，我國能源局己於2018年著手規劃制定MEPS相關之規範以供未來之推動。

(2)自願：我國節能標章
我國空氣清淨機於2011年提出節能標章制度要求，產品規範範疇為CNS7619：2017所定義可攜式家用電動室內空氣清淨機，節能標章所要求空氣清淨機能源效率基準：
1. 能源效率≧2 CADR/W(Dust)(cfm/W)
2. 待機電力≦1W

4.韓國
韓國2008年開始施行空氣清淨機MEPS管制，後於2011年以及2017年均有進行能效標準提升，目前所依循標準為MOTIE Notification No.2017-61，自2017年5月1日開始施行。2011年以及2017年的標準如下表4及表5所示。
表4 2011年韓國施行空氣清淨機MEPS管制標準
空氣清淨機類型	起始時間	管制標準
ALL	2011年1月1日	2.5W/m2

資料來源：工研院整理
2017年空氣清淨機導入能源效率分級標示，共分為5級，第5級即為其MEPS。
表5 2017年韓國施行空氣清淨機MEPS管制標準
級別	待機電力	R
1	≦1W	R≦0.5
2	-	R≦0.7
3	-	0.7 <R≦1.3
4	-	1.3 <R≦1.9
5	-	1.9 <R≦2.5

註：
1. R(Energy Efficiency Level Index)=W/m2，m2為Standard room size
2. Standard room size=7.9*CP；CP：Particulate matter removal performance(m3/min)
資料來源：MOTIE Notification No.2017-61

三、我國空氣清淨機使用現況
    隨著家戶所得提高，以及近年霧霾空汙惡化，空氣清淨機使用量直線成長，依據台電公司以及工研院近年調查，我國家戶空氣清淨機擁有量之變化如下表6，顯示空氣清淨機家戶持有量呈現穩定，依據工研IEK統計己擁有空氣清淨機的個別家戶擁有量平均也達到2.1台。
表6 我國住宅空氣清淨機家戶擁有量
年度	92年	95年	97年	99年	102年	106年
家戶平均台數	0.1	0.11	0.09	0.11	0.14	0.09

資料來源：99年度家用電器普及狀況調查、工研院IEK

    過往空氣清淨機由於價格普遍較高，依據IEK統計擁有的家戶所得多以100萬以上之住宅為主，近年由於霧霾備受重視，陸續有業者推出單台低於1萬以下售價的空氣清淨機，帶動越來越多的家庭購買空氣清淨機的需求。

四、小結
1.我國空氣清淨機MEPS標準研提中
    有鑑於民間對於空氣清淨機的使用以及重視程度提高，經濟部標檢局2017年12月公告修訂CNS7619空氣清淨機之標準， 後續2018年即召開能源效率試方法討論，期望可以在本年度完成草案，進一步訂定我國空氣清淨機容許耗用能源基準與能源效率分級標示。
    美國、中國大陸，以及韓國為目前國際上有針對空氣清淨機提升強制、自願性標準的少數國家，所提出標準可以為我國設立空氣清淨機MEPS所參考。

2.空氣清淨機為創近仍在發展中的產品，功能仍有許多待提升，標準研擬須共同納入考量
    由於AI發展，空氣清淨機新推出的產品不少也己整合附加智慧化功能，如：PM 2.5感測功能、遠端遙控、溫濕度偵測、與住宅內其它家電設備整合…等功能，會增加其對於待機電力要求，以致於設立過低的待機電力要求，對於產品持續進展，附加越多功能則相對不利，此部份是否可以由測試方法進行更詳細的界定(如：關閉與空氣過瀘無關的功能進行測試)，以利於產業界發展相關產品有所依循，並有助於產品的創新。