# 肆、專題分析：國外自動需量反應及用戶群代表模式導入分析
一、前言
「自動需量反應」乃無須透過人為即時判定與操控之需量反應，包括執行時機（如躉售市場價格飆升或可靠度危及事件）的判斷與履行減少用電的設備操控等，主要目的在於透過資通訊技術的自動控制化，進一步確保需量事件的反應速度與減少電力調度風險。至於「用戶群代表」之定義，係一營利或非營利之團體（包括企業、機構、學校、政府單位等），從事電力經紀或仲介，藉由與不同類型用戶進行簽約，並透過資通訊技術整合簽約用戶的需量，以用戶群代表的身分購買電力公司電力或參與需量反應。
而隨著電業環境變革、科技技術日異月新，在需量反應方案之設計與推動方式更為多元，如「關鍵尖峰電價」（Critical Peak Pricing）方案及「即時電價」（Real-Time Pricing）等先進需量反映方案；應用資通訊技術發展出「自動需量反應」（Automated Demand Response）之執行方式，並創造「用戶群代表」（Aggregator）商業模式，以激起另一波的需量反應參與量能。為此，本研究將分析美國加州、日本及韓國在自動需量反應及用戶群代表商業模式方面之導入推動方式，俾供政府單位及電業相關利害人參考。
二、各國自動需量反應及用戶群代表模式導入分析
美國加州
2000年加州能源委員會（California Energy Commission, CEC）及美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL）開始推動需量反應自動化標準化活動，並提出OpenADR標準以讓電業公司和能源服務提供者（如用戶群代表）利用網際網路來傳遞需量反應事件和價格信號給用戶；進而讓從需量反應服務的執行方式逐步從傳統人工操作、半自動化操作至自動需量反應服務發展。
CPUC為推動需量反應計畫分成為電力需求及供給方資源，期望至2018年將需量反應資源整合至CAISO市場，於2014年底建立需量反應拍賣機制示範計畫（Demand Response Auction Mechanism pilot programs, DRAM），透過在CAISO提供DR義務下，要求PG&E、SCE及SDC&E公司設計並執行DRAM，於2015年、2016年分別訂定隔年的需量目標容量。此外，亦批准三大綜合電業之自動需量反應計畫（Automated Demand Response Programs, ADRP）。自動需量反應計畫主要乃係提供獎勵給投資ADR技術（如能源管理系統、通訊設施、計算服務器、建築自動系統或其他控制系統）的用戶，藉以鼓勵用戶透過自動化技術便利參與需量反應；本研究以PG&E公司為例，摘述2017年ADRP內容如下：
1. 適用對象：具有間隔讀表計且有連續12個月份電費資料之工商用戶，另外透過第三方能源服務公司（如用戶群代表）參與需量反應計畫（如需量競標方案）者，亦可參加自動需量反應計畫。
2. 獎勵措施：每抑低1kW提供200美元之獎勵金，並採兩階段計算獎勵總額。第一階段為完成安裝ADR設備並經查證後，針對用戶申請抑低量提供60%獎勵金（亦即提供申請抑低量120美元/kW）。第二階段則視實際需量反應成效，提供剩下40%獎勵金；其中，為實際抑低量達成率未達100%，則以用戶的平均抑低量與最小抑低量（以申請抑低量之60%計算）之間的差額乘以200美元/kW計算。另外參加技術獎勵計畫（Technical Incentive Program）及半自動專案者，雖亦可參與此計畫，但以原計畫之獎勵金差額計算之。
3. 條件要求：要求取得自動需量反應獎勵者，須參與PG&E所明列需量反應計畫（擇一參與），並為期連續三年。
4. 需量反應方案選項：包括關鍵尖峰電價方案（Peak Day Pricing，PDP/Critical Peak Pricing，CPP）、容量競標方案（Capacity Bidding Program，CBP）、需量反應拍賣機制（DRAM）、供給面示範（Supply Side Pilot，SSP）、超額供給示範（Excess Supply Pilot，ESP）。其中，針對CBP、SSP及ESP，簡要說明如下。
1. 容量競價方案：CBP提供每月容量及能量抑低回饋金，容量回饋金由依據CPUC所批准核定，能量回饋金則根據用戶實際抑低量給予，若該月中並無事件發生，則無能量費用。用戶參與CBP須透過用戶群代表（即第三方能源服務提供者）。CBP提供用戶彈性選用各種選項，包括日前或當日通知方式，執行期間為5月1日至10月31日。用戶群代表若無法履行其承諾的負載抑低量，將有罰款；罰款高低係根據未履行程度而有不同，未履行量需大者，罰款愈高。至於用戶群代表與用戶間罰金的分配比例，也依合約內容為之。
2. 供給面示範：SSP主要目的乃推動利用代理需量資源（Proxy Demand Resource，PDR）產品參與CAISO批發市場的需量反應，並開放個體用戶或用戶群代表申請參與。每月給予固定容量回饋金及能量回饋金，並依用戶實際抑低量計算；另能量回饋費率乃按CAISO批發市場結算價格計費。該示範方案相較DRAM，允許更多市場靈活性，有助市場互動並且能夠在無額外資源充足要求的負擔下學習。
3. 超額供給示範：為降低再生能源大量併網對電力系統所產生影響，PG&E公司與Olivine公司合作設計 ESP方案，其主要乃調查住宅及商業用戶協助消化過剩電量的能力，並且開放在PG&E服務範圍內的用戶群代表參加。參與者必須能夠在2小時內消化至少30kW電力，達成者每月依實際消化量給予10美元/kW容量回饋金。
隨著聯邦政府陸續2005年頒布能源政策法、2008年公布第719號命令，聲明排除用戶群代表參與需量反應市場障礙，以及開放用戶群代表參與批發市場競標等政策，加州政府亦藉由CPUC電業管制機關之權責，要求CASIO及加州地區三大綜合電業積極配合執行。其中，透過PG&E公司的自動需量反應計畫，可知用戶群代表模式在ADR技術之導入及推動用戶參與需量反應過成功，扮演不可或缺的「催化劑」角色；此外，PG&E公司為利加速導入用戶群代表模式，除透過ADR計畫之外，亦針對用戶群代表設計推出「用戶群代表管理組合方案」（Aggregator Managed Portfolio, AMP），詳見表1。

表1 美國PG&E公司提供用戶群代表參與DR措施方案
措施名稱		用戶群代表管理組合方案	容量競標方案
適用市場		批發、零售市場	零售市場
適用 / 範圍	資格	間隔或智慧電表 / 設有淨讀表或自動需量反應用戶	設有間隔讀表計 / 適用商業、工業或農業電費表 / 需透過用戶代表群參加
	對象	用戶代表群	集體用戶 / 個體用戶 / 社區用戶群
通知方式		當日30分鐘前 / 當日30分鐘內	前一天15時前 / 當日前30分鐘
抑低用電期間	月份	5至10月	5至10月
	時段	非假日11至19時 / 每日4~6小時 / 每年限80小時	非假日11至19時 / 每次(日)Max 8小時 / 每月限30小時 / 每日限1次
最低抑低 / 契約容量		無	無
實際抑低容量		基準用電容量－抑低用電期間用電需量平均值	基準用電容量－抑低用電期間每小時需量平均值
基準用電容量 / (CBL)		抑低用電前10天(限平日並排除抑低日)之平均負載	執行抑低用電前10天(限平日並排除抑低日)之每小時用電需量平均值*負載調整因子1
獎勵方式		支付回饋金	支付回饋金
獎勵額度		容量與能量回饋金依各家契約而異	容量回饋金依通知類型、尖峰負載變化有所不同： / 日前:$2.17/kW(10月)~$21.57/kW(8月) / 當日: $2.50/kW(10月)~$24.81/kW(8月)
罰則與否		按 超過約定抑低量大小訂定不同程度罰金	按 超過約定抑低量大小訂定不同程度罰金

註：負載調整因子=抑低用電通知前4小時之前3時平均用電需量÷抑低用電月份前10天同時段平均用電需量。
資料來源：本文整理。
日本
  雖然日本零售電力市場電業未正式提供關鍵尖峰電價方案及即時電價方案，但自2011年311地震後，日本面臨電力供應不足，加上天然氣發電替代核電，電價成本高漲，對社會經濟產生衝擊。為因應上開衍伸性衝擊，日本經濟產業省（簡稱經產省）提撥300億日圓，鼓勵50kW以上至500kW以下用戶，透過自動需量反應結合用戶群代表模式，將建築能源管理系統（Building Energy Management System, BEMS），並與電力公司自動需量反應系統整合連線，透過控制空調、照明、動力設備的方式，進行尖峰抑低操作（陳文瑞，2014）。
  2013年11月日本經產省邀集第三波「新一代能源及社會體系實證」試驗招募之申請者，由專家針對申請者中所提出的六個建議方案進行討論，會中決議將由經產省針對工業及商業用戶，推動屬獎勵類型之需量反應措施，並導入用戶群代表（Aggregator）商業模式，由用戶群代表和電業簽約執行計畫，經產省進行效率及效益方面的評估。本研究以關西電力為例，整理該模式運作推動成果，詳見表2。
表2 關西電力公司採BEMS結合用戶群代表之抑低尖峰成效
項目		2012年夏月	2013年夏月	2014年夏月
用戶群代表 / 參與條件	負載調整對象	契約電力<500kW	契約電力<1,000kW	契約電力<2,000kW
	基準用電設定方法	前週同一日	High 4 of 5 / (當日無調整)	High 4 of 5 / (當日無調整)
	負載調整頻率	3小時/次	1小時/次	1小時/次
用戶群代表與參與顧客數	用戶群代表家數	16家	16家	16家
	參與顧客數	約270戶	約540戶	約670戶
實施結果	實施次數	2次	7次	4次
	契約調整電力 / (13~16時平均)	約1,300kW	約4,300kW	約4,700kW
	實際調整電力 / (13~16時平均)	約1,000kW	約3,200kW	約3,200kW
	達成率	77%	74%	68%

註：2015年廢止用戶群代表契約容量上限。
資料來源：關西電力公司（2015），關西電力夏月供需預測，4月16日。
2013年10月日本電力系統改革小委員會制度設計工作小組提案引進歐美需量交易概念，並進行相關課題與因應方向之討論，以拓展需量反應措施之應用。2014年4月日本內閣通過的「能源基本計畫」，決議擬定負瓦特（Negawatt）相關指南（亦即需量交易指南）；爾後，由經產省邀集10位專家正式成立「負瓦特交易指南研擬研討會」著手進行「負瓦特交易相關指引」擬定，並於2015年3月30公告，另配合2016年4月電力零售全面自由化，於2016年9月1日修正公告，正式將需量交易引進日本電力市場交易平台中。
藉由負瓦特業者（亦即用戶群代表）聚集用戶的節電量（負瓦特、negawatt）或用電量，做為零售電力業者和輸配電業者進行電力供需調整的資源。其主要適用於500kW以上之工商用戶（最低抑低量須為1kW），並透過Aggregator連結電力公司與用戶間，提供應用服務，並結合導入自動需量反應OpenADR2.0標準。整體而言，日本有導入三種類型的用戶群代表方案，分別為10分鐘前通知的輔助服務類型方案、1小時前通知的緊急需量反應方案及1日前通知的需量反應方案，方案的相關內容詳見表3。
表3 日本用戶群代表DR方案整理
項目	10分鐘前通知	1小時前通知	1日前通知
目的	提供DR以避免臨時突發事件導致之系統安全問題	提供DR以恢復因突發事件導致之容量缺口	提供DR以解決隔日預測之容量缺口
容量回饋	日幣6,500/kW/year；相當於台幣2,042/kW/year	日幣5,000/kW/year；相當於台幣1,571/kW/year	無
能量回饋	日幣20/kWh；相當於台幣6.3/kWh	日幣20/kWh；相當於台幣6.3/kWh	日幣30/kWh；相當於台幣9.4/kWh
需量時段	夏季13:00-17:00 ，最多連續4小時	夏季/秋季 13:00-17:00 ，最多4小時	夏季/秋季 13:00-17:00 ，最多4小時
	秋季/冬季09:00-11:00、17:00-19:00，最多連續2小時	秋季/冬季 09:00-11:00、17:00-19:00，最多2小時	秋季/冬季 09:00-11:00、17:00-19:00，最多2小時
通知時間	10分鐘前	1小時前	1日前
懲罰	執行率小於90%時	執行率小於90%時	無

資料來源：工研院，2017，用戶群代表制度與電力需量反應競價機制之可行性研究。

韓國
在自動需量反應方面，韓國政府自1999年起陸續導入先進資通訊技術應用，諸如1999年提供「空調遠端控制系統建置」方案(Remotely controlled air-conditioner)、2005年推出「冷卻器及加熱器遠端控制系統建置」方案(Chiller and heater’s remote Controlled System)、2011年「需量控制器」方案(Demand Controller)，針對自願安裝自動負載控制設備之用戶，提供獎勵金，藉以降低人為干預、提高需量反應能力，詳見表4。

表4 韓國電力公司現行自動需量反應方案
方案名稱	適用對象	方案說明
冷卻器及加熱器遠端控制系統建置	冷卻器及加熱器額定功率40kW以上之用戶	針對裝置遠端控制系統者，提供容量及能量回饋金：容量27美元/kW、能量0.3美元/度
需量控制器	契約容量500kW以上之用戶	提供設置回饋金1,339美元

資料來源：Ministry of Knowledge Economy(2012)，Electricity Demand Management Evaluation Report in 2011；台灣綜合研究院(2013)，國際自動需量反應機制之研析。
除此之外，2008年韓國政府引進需量反應市場（DR Market）競價機制概念，並自2012年至2013年期間首先實施需量反應方案試驗和需量競價試驗計畫，由KPX負責當備轉容量小於6,000MW時，依日前及即時之需量交易結果，緊急通知用戶配合執行抑低用電負載，如圖1所示；但執行成果並不順利，最主要原因為未定罰責，實測結果僅有1/3的簽約用戶配合需量反應事件進行負載調度，成效未如預期。

資料來源：Sang-Seung Lee（2014），DSM and DR Strategies for Sudden Demand Increases in the South Korean Power System。
圖1 韓國電力交易所需量交易程序
然而，在韓國2013年第一季提出法規修正，正式開放需量反應容量可至電力市場投標；2014年第二季通過電業法修正，開放用戶群代表模式參與及修訂電力市場運作規則；明定用戶群代表參與電力市場交易系細部規則，讓用戶群代表可直接參加韓國電力交易所的需量反應方案，包括應註冊登記為電力交易者、應登記可承諾抑低負載容量(10MW~500MW)及需量反應參與用戶名冊(至少10戶)、參與需量反應用戶須簽署個資同意及參與契約書等修訂需量反應方案後，詳見表5，2014年第四季共有8家用戶群代表進入市場，申請抑低容量共計1.5GW；至2015年第四季累計15家用戶群代表加入，申請抑低容量共計2.9GW。
表5 韓國電力交易所可靠型DR方案整理
項目	KPX 可靠型DR (Reliability DR)
觸發條件	Reserve margin < 5,000MW / When demand forecast of the day exceeds previous peak or contingency happens / When expecting high generation uplift cost ( when a gap between day-ahead forecast and actual consumption is high) / KPX每年有權力無視上述條件調度2次(Winter/Summer)
參與條件	聚合需量(Aggregation)在10MW-500MW / 最少整合10個用戶(sites) / 兩個區塊(Zone)：都會區(Metropolitan) vs. 韓國其他地方
容量回饋	4千萬韓元/MW-年；112萬台幣/MW-年 ( 1,120 NTD/ kW-Yr, 95 NTD/kW-Month)
能量回饋	調度時段之邊際成本 (大約韓元100-200元/度，約台幣2.8-5.6元/度)
DR容量上限	無限制
方案註冊與 / 執行期間	於11/01-11/10期間註冊，參與期間為11/25至明年11/24 / 於5/01至5/10期間註冊，參與期間為6/01至11/24 / 每季可調整聚合需量
需量時段	調度期間：早上9:00-晚上20:00 / 時段長度：2 / 4小時 / 調度限制：每年最多60小時，一天最多調度2次
通知時間	1小時前
懲罰方式	[(Total CP / Obligation kW * 60 hours)] * (under-performed kW) * penalty factor
Baseline	Hourly profile；排除離群值、加入RRMSE之測試 / 4種baseline設定方式，1)Max 4/5、2)Max4/5搭配調整、3)Mid 6/10、4)Mid 6/10搭配調整
測試要求	在方案正式執行前兩個禮拜，隨機進行事件測試 / 達成70%-90%卸載量，則註冊容量需調整為執行需量之平均值 / 達成70%以下卸載量，直接除名
技術要求	官方：15分鐘一筆之電業電表資料 / 業者：5分鐘一筆電表資料(需具備11月份起之資料)

資料來源：工研院，2017，用戶群代表制度與電力需量反應競價機制之可行性研究。

四、結論
綜合分析美、日、韓在推動自動需量反應及用戶群代表模式導入方式，可知美國主要採由分層管理方式導入，採由聯邦政府發起制度變革，授權各州政府自行決定是否引進，並在電業相關法規有明確之定義與行政程序規範。日本則採示範計畫（結合自動需量反應技術導入，如能源管理系統、IoT技術、電動車等）之循序漸進導入並檢視其成效，作為未來修正電氣事業法，增訂用戶群代表規範之基礎依據。至於韓國做法相較東亞地區國家更為積極，採修正《電業法》，針對用戶群代表給予明確定義並開放其參與需量反應市場（如美國、韓國），詳見表6。由此可知，透過穩定、明確的市場環境法制基礎，有助將用戶群代表模式及自動需量反應技術導入，進而促進國內相關產業技術升級之同時，提升用戶參與需量反應能力。
反觀我國由於位處亞熱帶地區，故台電公司主要針對空調設備推動自動需量反應，亦即「空調週期性暫停用電措施」；截至105年參與家數共有111戶，暫停容量為23MW。在其他自動需量反應技術，如能源管理系統或電動車則由經濟部工業局、交通部等政府各部會帶頭推動補助之；此種由上而下的導入方式與日本、韓國相同。相較於美國加州而言，乃境內三大民營綜合電業依CPUC要求推出自動需量反應計畫，提供補助獎勵金給購置自動需量反應技術之用戶，並要求用戶應參與需量反應措施連續三年，藉以達到抑低負載效果；至於，有關民營綜合電業依政府機關要求推行自動需量反應計畫所產生的成本，則被准予在電價予以反應，此作法值得我國借鏡之。
 另在用戶群代表模式推動方面，回顧國外推動用戶群代表模式推動歷程，除在母法層級（如電業法、能源政策法）有宣示性條文規定之外，另對於用戶群代表之定義、條件資格、登記程序、個資保護等項目有相關細節規範，以降低制度面之不確定性風險，避免因法律規範不清造成用戶與執行者間之爭議。再者，國外推廣用戶群代表模式（如關西電力公司），其用戶群代表參與條件設定乃以設定契約容量上限的方式，集結契約容量小之用戶參與需量反應，並且結合能源管理系統技術來發揮用戶反應能力。反觀我國推動情形，尚處萌芽建置期間在尚無明確法條規範下，目前由台電公司採示範性計畫辦理[1]，惟該採購案受與其他需量方案產生競合排擠效果、用戶對於新興商業模式認知不清及個資、營業秘密顧慮等因素，致參與意願不佳。基於此，建議可參考國外導入作法，在社會民眾對於用戶群代表模式認知尚未普及，且法制環境尚未完備情況下，建議可由政府機關及學校帶領導入能源管理系統技術結合用戶群代表模式，藉由示範計畫宣導此類商業模式之概念，同時藉由示範計畫執行過程與成果回饋給決策單位，作為相關法規增修訂之參考依據。
[1] 台電公司依「政府採購法」於106年1月辦理「用戶群代表需量反應服務採購案」。
表6　美日韓國家自動需量反應及用戶群代表導入方式比較
國家	美國加州	日本	韓國
自動需量反應
引進年度	2000年	2012~2014年(示範階段)	1999年
適用對象	工商用戶(具有間隔讀表計且有連續12個月份電費資料) / 用戶群代表等第三方能源服務公司	住商用戶	冷卻器及加熱器額定功率40kW以上之用戶 / 契約容量500kW以上之用戶
獎勵措施	每抑低1kW提供200美元之獎勵金，並採兩階段計算獎勵總額 / 第一階段：完成安裝ADR設備並經查證後，針對用戶申請抑低量提供60%獎勵金（亦即提供申請抑低量120美元/kW） / 第二階段：視實際需量反應成效，提供剩下40%獎勵金	提撥300億日圓，鼓勵用戶透過自動需量反應結合用戶群代表模式，導入建築能源管理系統(BEMS），並與電力公司自動需量反應系統整合連線，透過控制空調、照明、動力設備的方式，進行尖峰抑低操作	於冷卻器及加熱器裝置遠端控制系統者，提供容量及能量回饋金：容量27美元/kW、能量0.3美元/度 / 設置需量控制器者：提供回饋金1,399美元
條件要求	要求取得自動需量反應獎勵者，須參與PG&E所明列需量反應計畫（擇一參與），並為期連續三年	要求示範用戶需配合參與DR	要求安裝者需配合參與DR
DR方案 / 選項	關鍵尖峰電價方案 / 容量競標方案 / 需量反應拍賣機制 / 供給面示範 / 超額供給示範	無	冷卻器及加熱器遠端控制系統建置方案 / 需量控制器方案
用戶群代表模式
引進年度	2008	2012	2014
明確法規條文規範	聯邦政府 / 2005能源政策法(宣示性) / 2008FERC第719號命令 / 加州政府 / 2012訂定Rule24允許用戶群代表的需量反應直接參與市場	尚屬試驗階段，用戶群代表尚無明確法條定義	2014《電業法》 / 明訂開放用戶群代表參與需量交易市場
DR方案選項	用戶群代表管理組合方案 / 容量競標方案 / 需量拍賣機制	10分鐘前通知的輔助服務類型方案 / 1小時前通知的緊急需量反應方案 / 1日前通知的需量反應方案	KPX可靠型需量反應方案

資料來源：本研究整理。

參考資料
1. 關西電力公司（2015），關西電力夏月供需預測，4月16日。
2. 工業技術研究院，“用戶群代表制度與電力需量反應競價機制之可行性研究"，民國106年。
3. 台灣綜合研究院，“國際自動需量反應機制之研析”，民國102年。
4. Ministry of Knowledge Economy（2012），Electricity Demand Management Evaluation Report in 2011。
5. Sang-Seung Lee（2014），DSM and DR Strategies for Sudden Demand Increases in the South Korean Power System。