各國儲能應用發展研析
摘要
儲能係指將能量儲存起來，在需要時使用的技術，由於儲能系統能增進電網彈性、提供緊急電力使用及擴大再生能源應用，故發展儲能系統應用範圍及降低產業化不確定性極其重要。因應全球2050淨零排放趨勢，各國致力發展再生能源，亦推動設置儲能系統，避免因再生能源電力供應不穩定，造成電網電力短缺之風險。本研究蒐集包括美國、中國大陸、日本、韓國及我國等5國儲能發展概況，以掌握國內外儲能應用趨勢，俾利我國推動儲能政策措施參考與借鏡。

關鍵字：儲能，電網，電力

一、前言
依據我國再生能源發展條例，所謂「儲能設備」指儲存電能並穩定電力系統之設備，包含儲能組件、電力轉換及電能管理系統等。當前各國採用儲能系統作為輔助電網的調節設備，可用於發電機組、再生能源、輸配電網路與負載間調度電力，舒緩供需不平衡與意外事件對電網造成的壓力，確保供電可靠度與穩定度，優化用電端能源管理。
因應全球2050淨零排放趨勢，各國致力發展再生能源，亦推動設置儲能系統，避免因再生能源電力供應不穩定，造成電網電力短缺之風險。鑑於各國陸續已有設置實績範例，本研究蒐集包括美國、中國大陸、日本、韓國及我國等5國儲能發展概況，以掌握國內外儲能應用趨勢，俾利我國推動儲能政策措施參考與借鏡。
二、國外概況
(一)美國
美國能源部於2013年儲能研究中提出四項發展策略，第一是在材料、裝置及系統方面進行基礎研究，達到具競爭性的技術要求；第二則是進行工業原型測試，包含老化程度及安全性等，證實其可靠度與安全性；第三是透過性能指標、效益分析及資料庫建置等，逐步發展適於工業應用之標準與電網整合推動政策；第四則是對較具規模之系統進行實地示範驗證，以證實具有業界接受標準之能力。
美國儲能協會(US Energy Storage Association)與Wood Mackenzie的報告顯示，2021年第2季美國儲能設備裝置容量新增345 MW，為史上單季第二高，進一步彰顯電池儲能裝置在電力市場的接受度攀升，以及其在能源轉型的重要性，目標2030年電網規模的儲能系統成本可降低90%。
(二)中國大陸
根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)的數據顯示，截至2020年中國儲能設備裝置容量達35GW，其中僅有3.3GW為新興能源存儲容量，目標2025年將新興能源存儲容量安裝超過30GW（不包含抽水蓄能），作為提高可再生能源消費，同時確保電力穩定運行。
(三)日本
於2018年召開長期能源政策會議，將可再生能源定位為主力能源，由於日本國土面積小、需求量占比大，以及地貌特徵等因素，相比大規模的太陽能發電站，屋頂光伏產業和分佈式電站的發展，在近幾年有明顯上升趨勢。
日本政府和監管機構制訂一系列電池儲能政策，以推動儲能電池的發展，同時，日本採用激勵措施，鼓勵住宅採用儲能系統，以舒解分佈式太陽能帶來的電網管理挑戰。在儲能設備裝置容量方面也持續呈現增長，截至2020年儲能設備裝置容量達到近300MW(IEA,2021)。
另，特斯拉(Tesla)正計劃提供日本電力公司大型儲能電池和能源控制系統，預計2022年開始接入北海道共電網。
(四)韓國
韓國連續性的儲能電站起火事件，帶給儲能市場巨大的負面影響，而安全問題終究是需要被解決的。自2020年起，韓國能源部與貿易工業通過針對儲能系統安全的附加政策，一為導入國際ESS標準，建立製造與安裝標準；二為強化電池及PCS等重要元件認證，提高絕緣等級；三為嚴格管控操作環境、溫濕度及粉塵量；四為制定消防安全處理流程與安全標準（室內儲能SOC<80％、室外儲能SOC<90％）。
韓國儲能設備裝置容量於2020年增長6%，另有助於推動韓國在2018年成為領先儲能市場的補貼計劃，已於2021年1月逐步取消，這將會導致近期韓國儲能設備發展之部署減少(IEA,2021)。
三、國內概況
配合電業法規範，開放再生能源發電業可透過直供、轉供或躉售再生能源售電業等方式銷售電力，且自109年起已有統計實績；另依據「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」第六條規範，契約容量達5MW以上之再生能源義務用戶，應設置一定比例之義務裝置容量，其義務裝置容量係以該用戶前一年度平均契約容量之10%計算；為使再生能源電力用戶履行義務時得以靈活運用空間資源及提早完成，得以設置再生能源發電設備、購買再生能源電力及憑證、或設置儲能設備擇一或混合方式履行義務。
台電公司為穩定電網系統運作，以及配合政府再生能源發展政策目標，規劃2025年前建置590MW儲能電池設備，包括自建160MW（詳如表1），以及採購輔助服務430MW。另國內亦有電子公司建置超過10套系統成功併網運行，包括電廠與電網輔助（部分電廠）、工商業運用（公司學校）或微電網（綠能示範站與綠社區）等實際案例。

表1、台電公司自建之儲能案場
設置地點	辦理情形
案場A	1.現況：為穩定電網頻率，提升供電可靠度，持續進行設備圖資審查及土木施工。 / 2.2022年：協助電池系統併網15MW/7.5MWh。
案場B	1.現況：2020年建置1.5MW/1.5MWh儲能系統，正式交付工研院啟用，其採用全新戶外型電池機櫃組與功率調節系統，可調節彰濱光電場產出太陽能電力，消弭再生能源間歇性造成的波動，讓電力穩定進入電網。 / 2.2023年：協助電池系統併網5MW/2.5MWh。
案場C	1.現況：2021年由台普威得標，持續評估年底可達成工程進度。 / 2.2022年：協助電池系統併網20MW/10MWh，並接受調度。
案場D	1.現況：為穩定電網系統頻率需求，其儲能系統主要係以提升供電可靠度。 / 2.2023年：協助電池系統併網45MW/22.5MWh。
案場E	1.現況：2021年完成土木規劃設計及持續進行現場勘查，建置容量500kW/1.1MWh。 / 2.目標：因應蘭嶼觀光發展帶動尖峰用電量提升，以及強化離島電力系統穩定性，並解決供電瓶頸問題。

資料來源：本研究整理。
四、小結
考量我國對儲能設施之設置法源、裝設條件、審議程序與未來申報作業等相關規範尚未完備，亟需借鏡各國儲能應用趨勢，建議仿效韓國實施儲能設備裝置容量補貼計劃，或日本採用激勵措施鼓勵住宅採用儲能系統，期透過補貼或激勵等方式，有助於活絡國內儲能市場成長動能。
鑑於各國儲能系統多以解決再生能源間歇性問題，加以國際能源總署(IEA)尚未提出具體統計方法，爰亟須借鏡各國儲能發展趨勢，包括制訂相關政策措施與未來目標，後續將持續追蹤視國內發展應用與統計現況，據以作為建構未來儲能設施統計機制參考。

參考文獻
1.EIA美國能源資訊署，https://www.eia.gov/
2.IEA國際能源署，http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
3.日本經濟產業省，https://www.enecho.meti.go.jp/en/
4.台灣電力公司，http://www.taiwansolar.org.tw/